|  |
| --- |
| 福建省人防工程防护（化）防护设备信息价（2018年下半年） |
| 序号 | 　防护设备类型 | 　规格型号 | 　单位 | 除税价 | 含税价 |
| 　　1 | 　固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | 　　BFM0716-15 | 　　樘 | 　3280 | 　3805 |
| 　　2 | 　　BFM0820-15 | 　　樘 | 　3745 | 　4344 |
| 　　3 | 　　BFM1020-15 | 　　樘 | 　4548 | 　5276 |
| 　　4 | 　　BFM1220-15 | 　　樘 | 　4755 | 　5516 |
| 　　5 | 　　BFM1520-15 | 　　樘 | 　5433 | 　6302 |
| 　　6 | 　　BFM2020-15 | 　　樘 | 　12420 | 　14407 |
| 　　7 | 　　BFM2525-15 | 　　樘 | 　18276 | 　21200 |
| 　　8 | 　　BFM3025-15 | 　　樘 | 　21915 | 　25421 |
| 　　9 | 　　BFM4025-15 | 　　樘 | 　29183 | 　33852 |
| 　　10 | 　　BFM5025-15 | 　　樘 | 　33770 | 　39173 |
| 　　11 | 　　BFM6025-15 | 　　樘 | 　43725 | 　50721 |
| 　　12 | 　　BFM0716-30 | 　　樘 | 　3441 | 　3992 |
| 　　13 | 　　BFM0820-30 | 　　樘 | 　4136 | 　4798 |
| 　　14 | 　　BFM1020-30 | 　　樘 | 　4776 | 　5540 |
| 　　15 | 　　BFM1220-30 | 　　樘 | 　5030 | 　5835 |
| 　　16 | 　　BFM1520-30 | 　　樘 | 　5708 | 　6621 |
| 　　17 | 　　BFM2020-30 | 　　樘 | 　13040 | 　15126 |
| 　　18 | 　　BFM2525-30 | 　　樘 | 　19127 | 　22187 |
| 　　19 | 　　BFM4025-30 | 　　樘 | 　30595 | 　35490 |
| 　　20 | 　　BFM5025-30 | 　　樘 | 　38284 | 　44409 |
| 　　21 | 　　BFM6025-30 | 　　樘 | 　46000 | 　53360 |
| 　　22 | 活门槛钢筋混凝土防护密闭门 | 　　BHFM0820-15 | 　　樘 | 　4423 | 　5131 |
| 　　23 | 　　BHFM1020-15 | 　　樘 | 　4709 | 　5462 |
| 　　24 | 　　BHFM1220-15 | 　　樘 | 　5263 | 　6105 |
| 　　25 | 　　BHFM1520-15 | 　　樘 | 　5967 | 　6922 |
| 　　26 | 　　BHFM2020-15 | 　　樘 | 　14530 | 　16855 |
| 　　27 | 　　BHFM4025-15 | 　　樘 | 　47560 | 　55170 |
| 　　28 | 　　BHFM5025-15 | 　　樘 | 　51884 | 　60185 |
| 　　29 | 　　BHFM6025-15 | 　　樘 | 　59895 | 　69478 |
| 　　30 | 　固定门槛钢筋混凝土密闭门 | 　　BM0716 | 　　樘 | 　2989 | 　3467 |
| 　　31 | 　　BM0820 | 　　樘 | 　3528 | 　4092 |
| 　　32 | 　　BM1020 | 　　樘 | 　3909 | 　4534 |
| 　　33 | 　　BM1220 | 　　樘 | 　4245 | 　4924 |
| 　　34 | 　　BM1320 | 　　樘 | 　4546 | 　5273 |
| 　　35 | 　　BM1520 | 　　樘 | 　4915 | 　5701 |
| 　　36 | 　　BM2020 | 　　樘 | 　11200 | 　12992 |
| 　　37 | 　　BM2525 | 　　樘 | 　16481 | 　19118 |
| 　　38 | 　　BM3025 | 　　樘 | 　19757 | 　22918 |
| 　　39 | 　　BM4025 | 　　樘 | 　26308 | 　30517 |
| 　　40 | 　　BM5025 | 　　樘 | 　30448 | 　35320 |
| 　　41 | 　　BM6025 | 　　樘 | 　39413 | 　45719 |
| 　　42 | 　活门槛钢筋混凝土密闭门 | 　　BHM0820 | 　　樘 | 　3871 | 　4490 |
| 　　43 | 　　BHM1020 | 　　樘 | 　4375 | 　5075 |
| 　　44 | 　　BHM1220 | 　　樘 | 　4790 | 　5556 |
| 　　45 | 　　BHM1320 | 　　樘 | 　4917 | 　5704 |
| 　　46 | 　　BHM1520 | 　　樘 | 　5322 | 　6174 |
| 　　47 | 　　BHM2020 | 　　樘 | 　15924 | 　18472 |
| 　　48 | 　　BHM2525 | 　　樘 | 　20680 | 　23989 |
| 　　49 | 　　BHM3025 | 　　樘 | 　32813 | 　38063 |
| 　　50 | 　　BHM4022 | 　　樘 | 　37847 | 　43903 |
| 　　51 | 　　BHM4025 | 　　樘 | 　41103 | 　47679 |
| 　　52 | 　　BHM5025 | 　　樘 | 　46073 | 　53445 |
| 　　53 | 　　BHM6022 | 　　樘 | 　48933 | 　56762 |
| 　　54 | 　　BHM6025 | 　　樘 | 　52982 | 　61459 |
| 　　55 | 　钢结构防护密闭门 | 　　BGFM4025-15 | 　　樘 | 　54931 | 　63720 |
| 　　56 | 　　BGFM5025-15 | 　　樘 | 　66155 | 　76740 |
| 　　57 | 　　BGFM6025-15 | 　　樘 | 　75042 | 　87049 |
| 　　58 | 　　BGFM7025-15 | 　　樘 | 　96760 | 　112242 |
| 　　59 | 　　BGFM4025-30 | 　　樘 | 　65916 | 　76463 |
| 　　60 | 　　BGFM5025-30 | 　　樘 | 　79386 | 　92088 |
| 　　61 | 　　BGFM6025-30 | 　　樘 | 　90968 | 　105523 |
| 　　62 | 　　BGFM7025-30 | 　　樘 | 116113 | 134691 |
| 　　63 | 　　钢结构密闭门 | 　　BGM4025  | 　　樘 | 　60430 | 　70099 |
| 　　64 | 　　BGM5025 | 　　樘 | 　72779 | 　84424 |
| 　　65 | 　　BGM6025 | 　　樘 | 　82556 | 　95765 |
| 　　66 | 　　BGM7025  | 　　樘 | 106449 | 123481 |
| 　　67 | MH悬板式防爆波活门 | 　　BMH5700-15 | 　　樘 | 　3054 | 　3543 |
| 　　68 | 　　BMH5700-30 | 　　樘 | 　3332 | 　3865 |
| 　　69 | 　　BMH8000-15 | 　　樘 | 　3579 | 　4152 |
| 　　70 | 　　BMH8000-30 | 　　樘 | 　3739 | 　4337 |
| 　　71 | 　　BMH11000-15 | 　　樘 | 　5315 | 　6165 |
| 　　72 | 　　BMH11000-30 | 　　樘 | 　6066 | 　7037 |
| 　　73 | 　　BMH14500-15 | 　　樘 | 　6182 | 　7171 |
| 　　74 | 　　BMH14500-30 | 　　樘 | 　6302 | 　7310 |
| 　　75 | 　自动排气活门 | 　　YF-D200 | 　　只 | 　　265 | 　　307 |
| 　　76 | 　超压排气活门 | 　　PS-D250 | 　　只 | 　1427 | 　1655 |
| 　　77 | 　防爆超压排气活门 | 　　FCH250 | 　　只 | 　1500 | 　1740 |
| 　　78 | 　手动密闭阀 | 　　DN200 | 　　只 | 　271 | 　　314 |
| 　　79 | 　　DN300 | 　　只 | 　　360  | 　　418 |
| 　　80 | 　　DN400 | 　　只 | 　　534  | 　　618 |
| 　　81 | 　　DN500 | 　　只 | 　　875  | 　1015 |
| 　　82 | 　　DN600 | 　　只 | 　1356  | 　1573 |
| 　　83 | 　　DN800 | 　　只 | 　2379  | 　2760 |
| 　　84 | 　　DN1000 | 　　只 | 　2821  | 　3272 |
| 　　85 | 　铸铁防爆地漏 | 　　DN50 | 　　只 | 　　89  | 　　103 |
| 　　86 | 　　DN80 | 　　只 | 　　129  | 　　150 |
| 　　87 | 　　DN100 | 　　只 | 　　171  | 　　198 |
| 　　88 | 　　DN150 | 　　只 | 　　279  | 　　324 |
| 　　89 | 　不锈钢防爆地漏 | 　　DN50 | 　　只 | 　　239  | 　　277 |
| 　　90 | 　　DN80 | 　　只 | 　　271  | 　　314 |
| 　　91 | 　　DN100 | 　　只 | 　　326  | 　　378 |
| 　　92 | 脚踏、电动两用风机 | 　　DJF-1  4人 | 　　个 | 　3412  | 　3958 |
| 　　93 | 出入口型钢竖向封堵(GLF) | 　　封堵框 | 　　米 | 　　410 | 　　476 |
| 　　94 | 　　封堵构件(6级） | 　　m2 | 　2114 | 　2452 |
| 　　95 | 　　封堵构件(5级） | 　　m2 | 　2777 | 　3221 |
| 　　96 | 　相邻防护单元孔口型钢封堵(ZF) | 　　封堵框 | 　　米 | 　　410 | 　　476 |
| 　　97 | 　　封堵构件 | 　　m2 | 　1804 | 　2093 |
| 　　98 | 出入口临战预制梁封堵(HLF) | 　　封堵框 | 　　米 | 　　405 | 　　470 |
| 　　99 | 　　封堵构件 | 　　m2 | 　　967 | 　1122 |
| 　　100 | 　顶板通风采光孔钢筋砼预制梁封堵 | 　　按平方计 | 　　m2 | 　　966 | 　1121 |
| 　　101 | 通风竖井钢筋砼封堵 | 　　按平方计 | 　　m2 | 　　985 | 　1143 |
| 　　102 | 　换气堵头 | 　　DN315 | 　　只 | 　　300 | 　　348 |
| 　　103 | 　呼唤按钮 | 　　　 | 　　只 | 　　251 | 　　291 |
| 　　104 | 　过滤吸收器 | 　　RFP1000 | 　　台 | 　21552 | 　25000 |
| 　　105 | 　油网滤尘器 | 　　LWP-X 1\*2管式 | 　　台 | 　1910 | 　2216 |
| 　　106 | 　　LWP-X 1\*3管式 | 　　台 | 　2330 | 　2703 |
| 　　107 | 　　LWP-X 2\*2管式 | 　　台 | 　2750 | 　3190 |
| 　　108 | 　　LWP-X  | 　　块 | 　　440 | 　　510 |
| 　　109 | 　　LWP-D | 　　块 | 　　650 | 　　754 |
| 　　110 | 　混流风机 | 　　1.5KW | 　　台 | 　4300 | 　4988 |
| 　　111 | 　排气活门变径法兰 | 　　　 | 　　台 | 　　160 | 　　186 |
| 　　112 | 　工事超压测压装置 | 　　　 | 　　套 | 　　950 | 　1102 |
| 　　113 | 　插板阀 | 　　DN600 | 　　个 | 　　860 | 　　998 |
| 　　114 | 　风量调节阀 | 　　DN400 | 　　个 | 　　280 | 　　325 |
| 　　115 | 测压装置预埋管DN15 | 　　10米 | 　　套 | 　　130 | 　　151 |
| 　　116 | 　增压装置 | 　　DN25 | 　　套 | 　　220 | 　　255 |
| 　　117 | 　气密测量管 | 　　DN50 | 　　套 | 　　120 | 　　139 |
| 　　118 | 　放射性监测取样管 | 　　DN32 | 　　套 | 　　70 | 　　81 |
| 　　119 | 　尾气取样管DN15 | 　　　 | 　　套 | 　　50 | 　　58 |
| 　　120 | 　压差取样管DN15 | 　　　 | 　　套 | 　　70 | 　　81 |
| 　　121 | 　密闭盒 | 　　　 | 　　个 | 　　85 | 　　99 |
| 　　122 | 　风机电控箱 | 　　　 | 　　台 | 　　960 | 　1114 |
| 　　123 | 人防通风方式信号箱 | 　　　 | 　　个 | 　　450 | 　　522 |
| 　　124 | 人防通风方式控制箱 | 　　　 | 　　个  | 　1438 | 　1668 |
| 　　125 | 密闭穿墙管制作安装  | 　　(Ⅰ型≤315mm)  | 　　个 | 　　135 | 　　157 |
| 　　126 | 　　(Ⅰ型≤666mm)  | 　　个 | 　　246 | 　　285 |
| 　　127 | 　　 (Ⅰ型≤1242mm)  | 　　个 | 　　447 | 　　519 |
| 　　128 | 　　(Ⅱ型≤20mm)  | 　　个 | 　　68 | 　　79 |
| 　　129 | 　　(Ⅲ型≤349mm)  | 　　个 | 　　114 | 　　132 |
| 　　130 | 　　 (Ⅲ型≤700mm)  | 　　个 | 　　189 | 　　219 |
| 　　131 | 　　(Ⅲ型≤1276mm)  | 　　个 | 　　325 | 　　377 |

备注：本信息价包括企业管理费、利润、工地配合费、运输费、支撑、吊钩。不得重复计算。